湖北海宜生物科技有限公司环境信息公开

- 基础信息

单位名称：湖北海宜生物科技有限公司

组织机构代码：：9142068406066145XJ

法定代表人：周玉岩

生产地址：宜城市大雁工业园区雷雁大道11号

联系人：曾山   联系电话：13597471218   传真：0710-4360539

网址：www.hiyee.cn

生产经营和管理服务的主要内容：饲料原料、饲料添加剂生产及销售；食品原料、食品添加剂生产及销售

产品及规模：年产6000吨酵母类产品，年产4000吨伊代欣糖和1000吨异麦芽酮糖（2021年酵母类产品实际产量4700吨，伊代欣糖/异麦芽酮糖340吨）

- 排污信息

大气污染物信息表

| 污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 2021年平均排放浓度 （mg/m3） | 2021年排放总量 （吨） | 超标情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定排放总量 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | 有组织 | 1个 | 燃煤锅炉旁 | 141.5 | 28.6 | 无 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 59.1 |
| 二氧化硫 | 有组织 |  |  | 22.2 | 4.3 | 无 |  | 105.06 |
| 颗粒物 | 有组织 |  |  | 12 | 2.5 | 无 |  | 50 |

废水污染物信息表

| 污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 分布情况 | 2021年平均排放浓度 （mg/L） | 2021年排放总量 （吨） | 超标情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定排放总量 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 间接排放 | 1个 | 厂区大门附近 | 39.67 | 19.8 | 无 | 酵母工业水污染物排放标准GB25462-2010 | 39.7 |
| 氨氮 | 间接排放 |  |  | 3.85 | 1.8 | 无 |  | 4.18 |

- 防治污染设施的建设和运行情况

| 大气防治污染设施 |  |
| --- | --- |
| 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期 | 投运日期 | 运营单位 | 去除效率 | 处理工艺 | 运行情况 |
| 脱硫塔1 | 15 | 2014年2月 | 2014年5月 | 无锡锡能锅炉有限公司 | 70% | 双碱法 | 正常 |
| 水膜除尘器1 | 15 | 2014年2月 | 2014年5月 |  | 95% | 麻石水膜除尘 | 正常 |
| 脱硫塔2 | 15 | 2016年6月 | 2016年10月 | 无锡中正锅炉有限公司 | 70% | 双碱法 | 正常 |
| 水膜除尘器2 | 15 | 2016年6月 | 2016年10月 |  | 95% | 麻石水膜除尘 | 正常 |
| SCNR脱销设备 | 120 | 2019年3月 | 2019年10月 | 湖北众旺环保科技有限公司 | 65% | 非催化选择性还原技术 | 正常 |

| 废水防治污染设施 |  |
| --- | --- |
| 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期 | 投运日期 | 运营单位 | 设计处理能力（t/d） | 处理工艺 | 运行情况 |
| 污水处理站 | 2300 | 2013年7月 | 2014年12月 | 岳阳天河环保科技有限公司宜昌分公司 | 2000 | 调节+沉池+U ASB+兼氧+二级AO+二级沉淀+芬顿氧化+沉淀 | 正常 |

- 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

“年产6000吨酵母类产品建设项目”，2014年12月29日通过环评审批（襄环审【2014】100号），2016年6月29日通过验收（襄审批环验【2016】21号）；

“年产4000吨伊代欣糖、1000吨异麦芽酮糖扩建项目”，2017年9月19日通过环评审批(襄审批环评【2017】92号)，2018年5月24日通过验收（湖北海宜生物科技有限公司年产4000吨伊代欣糖、1000吨异麦芽酮糖扩建项目竣工环境保护验收意见）；

总量指标文件：①关于湖北海宜生物科技有限公司新建项目污染物总量来源情况说明，②宜环函【2016】7号，③宜环函【2017】39号；

- 突发环境事件应急预案

编制突发环境事件应急预案，备案号：420684-2021-008L

- 其它应公开的环境信息

| 在线信息 |
| --- |
| 设备名称 | 安装日期 | 验收日期 | 现运营维护单位 | 第三方检测单位 |
| 水在线监控系统 | 2015年2月9日 | 2016年3月26日 | 深圳汇环环保科技有限公司 | 湖北晶恒检测有限责任公司 |
| 烟气自动监控系统 | 2016年1月29日 | 2016年3月26日 | 襄阳绿凯环保科技有限公司 |  |

编制自行监测方案，自行监测方案——湖北海宜.doc