湖北海宜生物科技有限公司环境信息公开

- 基础信息

单位名称：湖北海宜生物科技有限公司

组织机构代码：：9142068406066145XJ

法定代表人：周玉岩

生产地址：宜城市大雁工业园区雷雁大道11号

联系人：曾山   联系电话：13597471218   传真：0710-4360539

网址：www.hiyee.cn

生产经营和管理服务的主要内容：饲料原料、饲料添加剂生产及销售；食品原料、食品添加剂生产及销售

产品及规模：年产6000吨酵母类产品，年产4000吨伊代欣糖和1000吨异麦芽酮糖。

- 排污信息

大气主要污染物信息表

| 污染物名称 | 排放方式 | 执行的污染物排放标准 | 排放浓度限值 （mg/m3） | 核定排放总量 （吨） | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | 有组织 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 200 | 59.1 | 无 |
| 二氧化硫 | 有组织 |  | 200 | 105.6 | 无 |
| 颗粒物 | 有组织 |  | 30 | 50 | 无 |
| 烟气黑度 | 有组织 |  | 1级 | / | 无 |
| 汞及其化合物 | 有组织 |  | 0.05 | / | 无 |

废水主要污染物信息表

| 污染物名称 | 排放方式 | 执行的污染物排放标准 | 排放浓度限值 （mg/L） | 核定排放总量 （吨） | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 间接排放 | 酵母工业水污染物排放标准GB25462-201 | 100 | 39.7 | 无 |
| 氨氮 | 间接排放 |  | 10 | 4.18 | 无 |
| PH值 | 间接排放 |  | 6-9 | / | 无 |
| 悬浮物 | 间接排放 |  | 50 | / | 无 |
| 五日化学需氧量 | 间接排放 |  | 30 | / | 无 |
| 总磷 | 间接排放 |  | 0.5 | / | 无 |

- 防治污染设施的建设和运行情况

| 大气防治污染设施 |  |
| --- | --- |
| 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期 | 投运日期 | 运营单位 | 去除效率 | 处理工艺 | 运行情况 |
| 脱硫塔1 | 15 | 2014年2月 | 2014年5月 | 无锡锡能锅炉有限公司 | 70% | 双碱法 | 正常 |
| 水膜除尘器1 | 15 | 2014年2月 | 2014年5月 |  | 95% | 麻石水膜除尘 | 正常 |
| 脱硫塔2 | 15 | 2016年6月 | 2016年10月 | 无锡中正锅炉有限公司 | 70% | 双碱法 | 正常 |
| 水膜除尘器2 | 15 | 2016年6月 | 2016年10月 |  | 95% | 麻石水膜除尘 | 正常 |
| SCNR脱销设备 | 120 | 2019年3月 | 2019年10月 | 湖北众旺环保科技有限公司 | 65% | 非催化选择性还原技术 | 正常 |

| 废水防治污染设施 |  |
| --- | --- |
| 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期 | 投运日期 | 运营单位 | 设计处理能力（t/d） | 处理工艺 | 运行情况 |
| 污水处理站 | 2300 | 2013年7月 | 2014年12月 | 岳阳天河环保科技有限公司宜昌分公司 | 2000 | 调节+沉池+U ASB+兼氧+二级AO+二级沉淀+芬顿氧化+沉淀 | 正常 |